NOWA SÓL UL. WOJSKA POLSKIEGO 106-ZSP NR 4-MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE 5-CIU PRACOWNI-PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELOWA

| PRZEDMIAR | wyk.dn.2016-09-17 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PARTER SEGMENT B-PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELOWA |  |  |
| 1 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2,00 |
| 2 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 165,05 |
| 3 | KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 4,40 |
| 4 | KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 82,27 |
| 5 | KNR 4-01 336-4 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 cegła | m | 10,80 |
| 6 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 10,80 |
| 7 | KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn | m3 | 1,19 |
| 8 | KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 82,27 |
| 9 | KNR 4-01 211-3 Skucie podkładu betonowego pod posadzkami | m2 | 82,27 |
| 10 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 21,48 |
| 11 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5] | m3 | 21,48 |
| 12 | 1-20 Koszt utylizacji gruzu | m3 | 21,48 |
| 13 | KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Montaż rolet zewnętrznych nad oknami | m2 | 23,14 |
| 14 | KNR 0-16 IGM 151-1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" gr.11.5 cm | m2 | 62,35 |
| 15 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 3,60 |
| 16 | KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III | m2 | 280,40 |
| 17 | KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 34,92 |
| 18 | KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x60 cm | m2 | 34,92 |

| 19 | KNR 0-29 IGM 641-3 Uszczelnienie powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia | m2 | 34,92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe [R=1,3] | m2 | 245,48 |
| 21 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 245,48 |
| 22 | KNR 2-02 801-4 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie stropów i podciągów - tynk kat.III | m2 | 80,22 |
| 23 | KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe | m2 | 80,22 |
| 24 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 80,22 |
| 25 | KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm od spodu stropu-piwnice [R=1,2] | m2 | 82,22 |
| 26 | KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na stropie [R=1,2] | m2 | 82,22 |
| 27 | KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku | m2 | 82,22 |
| 28 | KNR 2-02 616-1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa | m2 | 80,22 |
| 29 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 80,22 |
| 30 | KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 80,22 |
| 31 | KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3] | m2 | 80,22 |
| 32 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 35,77 |
| 33 | KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW | m2 | 35,77 |
| 34 | KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 35,77 |
| 35 | KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne | m | 38,63 |
| 36 | KNR 0-29 IGM 640-3 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia | m2 | 10,13 |
| 37 | KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 10,13 |
| 38 | KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm | m2 | 10,13 |

| 39 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 34,32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 34,32 |
| 41 | KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne | m | 37,07 |
| 42 | KNR 2-02 2004-1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 55-01 | m2 | 1,91 |
| 43 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych | szt | 7,00 |
| 44 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 10,92 |
| 45 | KNR 2-02 1017-5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2-łazienka | m2 | 3,78 |
| 46 | KNR 4-01 920-25 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych łazienkowych | szt | 2,00 |
| 47 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 5,00 |
| 48 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 7,00 |
| 49 | 1-20 Nawiewniki okienne | szt | 5,00 |
| 1.2 | PARTER SEGMENT B-WYPOSAŻENIE PRACOWNI TURYSTYCZNO-HOTELOWEJ |  |  |
| 50 | 1-22 Wyposażenie w meble | kpl | 1,00 |
| 51 | 1-23 Wyposażenie w urządzenia biurowe | kpl | 1,00 |
| 52 | 1-24 Wyposażenie w urządzenia transportowe | kpl | 1,00 |
| 1.3 | PARTER SEGMENT B-PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA-ROBOTY SANITARNE |  |  |
| 53 | KNR 4-02 132-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 2,00 |
| 54 | KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 2,00 |
| 55 | KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt" | kpl | 2,00 |
| 56 | KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 2,00 |
| 57 | KNR 2-15 223-2 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z kabiną półogrągłą | kpl | 2,00 |
| 58 | 1-11 Instalacja wod-kan wraz z demontażem istniejącej | kpl | 1,00 |

| 59 | 1-10 Wentylacja grawitacyjna z istniejących przewodow wentylacyjnych | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1-15 Klimatyzator w sali lekcyjnej z odprowadzeniem skroplin | kpl | 1,00 |
| 1.4 | PARTER SEGMENT B-PRACOWNIA TURYSTYCZNO HOTELARSKA -ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |
| 61 | 1-12 Instalacja elektryczna , gniazda internetowe wraz z demontażem istniejącej | kpl | 1,00 |
| 62 | 1-16 Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z dokumentacją | KPL | 1,00 |
| 1.5 | PARTER ŁĄCZNIK-PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELOWA-RECEPCJA |  |  |
| 63 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2,00 |
| 64 | KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | m2 | 8,96 |
| 65 | KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru okien podawczych wewnętrznych | m2 | 2,67 |
| 66 | KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokieników drewnianych-lady | m | 2,46 |
| 67 | KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - deski nieotynkowane na wpust lub półwpust | m2 | 58,87 |
| 68 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 173,91 |
| 69 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 71,18 |
| 70 | KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 45,17 |
| 71 | KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 27,91 |
| 72 | KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 17,26 |
| 73 | KNR 4-01 211-3 Skucie podkładu betonowego pod posadzkami | m2 | 45,17 |
| 74 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 26,40 |
| 75 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5] | m3 | 26,40 |
| 76 | 1-20 Koszt utylizacji gruzu | m3 | 26,40 |
| 77 | KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Montaż rolet zewnętrznych nad oknami | m2 | 4,83 |
| 78 | KNR 0-16 IGM 151-1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" gr.11.5 cm | m2 | 96,39 |
| 79 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 9,00 |

| 80 | KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III | m2 | 226,66 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe [R=1,3] | m2 | 226,66 |
| 82 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 226,66 |
| 83 | KNR 2-02 801-4 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie stropów i podciągów - tynk kat.III | m2 | 45,17 |
| 84 | KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe | m2 | 45,17 |
| 85 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 45,17 |
| 86 | KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm od spodu stropu-piwnice [R=1,2] | m2 | 45,17 |
| 87 | KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na stropie [R=1,2] | m2 | 45,17 |
| 88 | KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku | m2 | 45,17 |
| 89 | KNR 2-02 616-1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa | m2 | 45,17 |
| 90 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 45,17 |
| 91 | KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 45,17 |
| 92 | KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3] | m2 | 45,17 |
| 93 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 21,68 |
| 94 | KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW | m2 | 21,68 |
| 95 | KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 21,68 |
| 96 | KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane | m | 23,41 |
| 97 | KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 23,49 |
| 98 | KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm | m2 | 23,49 |
| 99 | KNR 2-02 1120-4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm | m | 25,37 |
| 100 | KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm - cokolik 15 cm | m | 25,37 |

| 101 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych | szt | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 4,20 |
| 103 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 3,96 |
| 104 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 3,00 |
| 105 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 3,00 |
| 106 | KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Roleta wewnętrzna -recepcja | m2 | 3,50 |
| 107 | KNNR 2 302-7 Osadzenie lady w recepcji | m | 2,60 |
| 1.6 | PARTER SEGMENT B-PRACOWNIA TURYSTYCZNO HOTELARSKA-RECEPCJA -ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |
| 108 | 1-12 Instalacja elektryczna , gniazda internetowe,tv, czujniki dymowe wraz z demontażem istniejącej | kpl | 1,00 |
| 109 | 1-16 Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z dokumentacją | KPL | 1,00 |
| 2 | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |
| 2.1 | PARTER SEGMENT B-PRACOWNIA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA-ROBOTY SANITARNE-C.O. |  |  |
| 110u | KNR 2-15 419-4 Instalacja c.o.-montaż grzejników z podejściami z istniejących pionów , demontaż istniejących grzejników z utylizacją-zgodnie z dokumentacją | kpl | 5,00 |