Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii
i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac projektowych i budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli, w formule: zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach projektu pt.: "Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli"

Realizacja zamówienia będzie miała miejsce w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 9). Obiekt położony jest na działce nr 720/3, której właścicielem jest Powiat Nowosolski, a trwałym zarządca jest Liceum ogólnokształcące im. K.K Baczyńskiego. Powiat Nowosolski jako właściciel posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na podstawie Księgi Wieczystej ZG1N/00025436/1, jednostka rejestrowa G972.

Przedmiot zamówienia realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
-	opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku wraz z remontem dachu budynków,
-	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
-	opracowanie charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
-	uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
-	uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane),
-	sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego.
-	wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych z: remontem dachu i dociepleniem stropów; instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki oraz instalacji solarnej; modernizacją c.o. i c.w.u. oraz instalacji p.poż.; instalacją wentylacji z odzyskiem ciepła; instalacją systemu monitorowania i zarządzania energią; termomodernizacją budynków oficyny; wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; remontem korytarzy w budynkach szkolnych.
a w szczególności:
1.	wykonanie prac projektowych oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie:
- wykonania instalacji pomp ciepła oraz modernizacji c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem zaprojektowanej instalacji do istniejącego węzła cieplnego opartego na istniejącej kotłowni gazowej (istniejący piec gazowy Viesmann Paromat-simplex 225kW x 2),
- wykonania instalacji: fotowoltaicznej (projektowana minimalna ilość wyprodukowanej energii 37 kWh/rok), elektrycznej (wymiana i wykonanie nowej instalacji), solarnej (wspomagającej c.w.u.) i oświetleniowej w budynkach,
- instalacji systemu monitorowania i zarządzania energią, pozwalającego na pełny monitoring pracy zainstalowanych urządzeń i śledzenie efektywności działania z wykorzystaniem systemów opartych na technologii TIK, System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System), musi zapewniać w szczególności możliwość odczytu, raportowania, sterowania i zarządzania: wyprodukowaną energią z PV, wyprodukowanym ciepłem z kolektorów słonecznych, wyprodukowaną energią grzewczą z pompy ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła na podstawie stężenia CO2, zużyciem i produkcją energii grzewczej/elektrycznej. BMS musi zapewnić: wizualizację PC/PAD oraz komunikację LAN/GSM,
- wykonania przekucia dwóch otworów drzwiowych od strony południowej (wyniesienie otworów o ok 30-40 cm zgodnie z możliwościami technicznymi wraz z regulacją wysokościową istniejących ciągów komunikacyjnych i istniejącej infrastruktury (miedzy innymi: elementy instalacji odwodnienia), wykonać zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
- wykonania nowego otworu drzwiowego od strony południowej służącego do komunikacji magazynu sprzętu lekkoatletycznego o wymiarach 2,3 m x 2,5 m zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej, otwór zaprojektować i wykonać zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
- wykonania instalacji przeciwpożarowej wraz z rozmieszczeniem hydrantów wewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej instalacji wodnej, doprowadzając do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) w sprawie uchwały przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 709) oraz dostosować do wymogów ujętych w Decyzji nr 33/2016 z dnia 25 listopada 2016, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- wykonania nowej studni wraz z montażem pompy i instalacji oraz z podłączeniem powstałej infrastruktury do istniejącego systemu nawadniania dla terenów zielonych i boiska piłkarskiego, wymagana pompa o wydajności minimalnej Q 16 m3/h,
- wykonania nowej instalacji wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła na poziomie 80%, opartej minimum na 5 urządzeniach zarządzanych przez BMS na podstawie pomiaru dwutlenku węgla CO2 w każdym z pomieszczeń,
- wykonania nowej instalacji odgromowej oraz opierzeń, rynien i rur spustowych,
- remontu dachu polegającego na wymianie pokrycia dachowego budynków szkoły i oficyny,
- docieplenia stropów budynków głównych oraz przegród zewnętrznych i dachu oficyny,
- remontu korytarzy polegającego miedzy innymi na wykonaniu nowych powierzchni tynkarskich (zbicie istniejących tynków ścian i sufitów oraz położenie nowych tynków wraz ze szpachlowaniem i malowaniem, możliwy montaż sufitów podwieszanych),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z audytem energetycznym,

W skład części zadania wchodzi sporządzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień), sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zamówienie obejmuje również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tzn. wykonawca pokryje ewentualne koszty przekładek sieci i infrastruktury.
Wykonawca również na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, inwentaryzacje i mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

2.	wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie obejmuje również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tzn. wykonawca pokryje ewentualne koszty przekładek sieci.

W ramach zamówienia należy wykonać po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, w szczególności:
montaż i instalację pomp ciepła z wykonaniem niezbędnych elementów umożliwiających instalację oraz modernizację c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem zaprojektowanej instalacji do istniejącego węzła cieplnego opartego na istniejącej kotłowni gazowej (istniejący piec gazowy Viesmann Paromat-simplex 225 kW x 2),
- wymagana moc pompy ciepła z gruntowymi dolnymi źródłami 237 kW,
- wymagana moc instalacji solarnej (wspomagającej c.w.u.) 26 kW
1. instalację fotowoltaiczną (projektowana minimalna ilość wyprodukowanej energii 37 kWh/rok) z wykonaniem niezbędnych elementów umożliwiających jej powiązanie z instalacją elektryczną (wymiana i wykonanie nowej instalacji), solarną i oświetleniową w budynkach,
2. instalację systemu wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła na poziomie 80% z wykonaniem niezbędnych elementów umożliwiających instalację, opartej minimum na 5 urządzeniach zarządzanych przez BMS na podstawie pomiaru dwutlenku węgla CO2 w każdym z pomieszczeń,
3. system monitorowania i zarządzania energią, pozwalający na pełny monitoring pracy zainstalowanych urządzeń i śledzenie efektywności działania z wykorzystaniem systemów opartych na technologii TIK, System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System), musi zapewniać w szczególności możliwość odczytu, raportowania, sterowania i zarządzania: wyprodukowaną energią z PV, wyprodukowanym ciepłem z kolektorów słonecznych, wyprodukowaną energią grzewczą z pompy ciepła, wentylacją i odzyskiem ciepła na podstawie stężenia CO2, zużyciem i produkcją energii grzewczej/elektrycznej. BMS musi zapewnić: wizualizację PC/PAD oraz komunikację LAN/GSM,
4. przekucie dwóch otworów drzwiowych od strony południowej (wyniesienie otworów o ok 30-40 cm zgodnie z możliwościami technicznymi wraz z regulacją wysokościową istniejących ciągów komunikacyjnych i istniejącej infrastruktury (miedzy innymi: elementy instalacji odwodnienia), wykonać zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
5. nowy otwór drzwiowy od strony południowej służący do komunikacji magazynu sprzętu lekkoatletycznego o wymiarach 2,3 m x 2,5 m zlokalizowany przy drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej, otwór zaprojektować i wykonać zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
6. instalację przeciwpożarową wraz z rozmieszczeniem hydrantów wewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej instalacji wodnej, doprowadzając do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) w sprawie uchwały przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 709) oraz dostosować do wymogów ujętych w Decyzji nr 33/2016 z dnia 25 listopada 2016, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
7. nową studnię wraz z montażem pompy i instalacji oraz z podłączeniem powstałej infrastruktury do istniejącego systemu nawadniania dla terenów zielonych i boiska piłkarskiego, wymagana pompa o wydajności minimalnej Q 16 m3/h,
8. remont dachu polegający na rozbiórce istniejącego pokrycia i wymianie pokrycia dachowego budynków szkoły:
- dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, szacowana powierzchnia do ułożenia na nowo z nowego materiału (dachówka ceramiczna) 2.144,00 m2,
- dach kryty papa termozgrzewalną dwuwarstwowe (dachy płaskie) szacowana powierzchnia do ułożenia na nowo z nowego materiału 925,00 m2 – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
- dach oficyny kryty blachą szacowana powierzchnia do ułożenia na nowo z nowego materiału 510,0 m2 – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
1. docieplenie stropów budynków oraz przegród zewnętrznych i dachu oficyny, zgodnie z audytem energetycznym – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
2. remont korytarzy polegający miedzy innymi na wykonaniu nowych powierzchni tynkarskich (zbicie istniejących tynków ścian i sufitów oraz położenie nowych tynków wraz ze szpachlowaniem i malowaniem, możliwy montaż sufitów podwieszanych), – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
4. nową instalację odgromową oraz opierzenia, rynny i rury spustowe, – według uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,
5. montaż drzwi wewnętrznych (korytarzowych) w ilości ….. Należy zamontować drzwi dostosowane do istniejącej sytuacji w zakresie: kolorystyki, materiału oraz wymiarów.

Wszystkie elementy wykonawcze muszą zostać wykonane po sporządzeniu dokumentacji budowlano - wykonawczej po uzgodnieniu zaprojektowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

W celu realizacji zadania do Wykonawcy należy:
a)	uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań, w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej na podstawie przygotowanej przez zamawiającego dokumentacji takiej jak:
- Audyt Energetyczny i fotowoltaiczny,
- Program Funkcjonalno-Użytkowy,
b) opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez zamawiającego zgodnie z
załączonymi analizami techniczno ekonomicznymi i uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
c) opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektów wykonawczych,
d) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych i instalacyjnych,
e)	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przepisami prawa) i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji i jej wykonania oraz obioru robót instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem instalacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1.	Obiekty Liceum Ogólnokształcącego położone są na działce o numerze ewidencyjnym 720/3, obręb 2 Nowa Sól, jednostka ewidencyjna Nowa Sól w powiecie nowosolskim, województwo lubuskie.
2.	Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie budowy jak również funkcjonowania obiektu możliwy jest przez istniejąca bramę wjazdową.
3.	Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia. Wymagane jest zwiększenie mocy zasilania, które wykonawca wykona na podstawie warunków przyłączenia.
4.	Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z zaprojektowanej instalacji solarnej oraz lokalnych źródeł ciepła opartych o pompy ciepła z istniejącej centralnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku kotłowni.
5. Do zasilania wody i odprowadzenia ścieków wykorzystane będą istniejące przyłącza.

1. Podstawowe założenia i dane do projektowania i oszacowania w zakresie zamówienia:
a) kubatura budynków szkolnych łącznie 16197,46 m3
b) zużycie energii elektrycznej z ostatnich trzech lat:

2014	2015	2016
59 491 kWh	59 532 kWh	52 170 kWh

c) zużycie gazu (c.o. oraz c.w.u.) z ostatnich trzech lat:

Rok	2014	2015	2016
Styczeń	17 897	16 656	18 618
Luty	11 149	15 468	14 745
Marzec	7 059	10 428	14 318
Kwiecień	2 604	5 003	5 158
Maj	974	420	871
Czerwiec	339	449	394
Lipiec	327	349	326
Sierpień	323	332	315
Wrzesień	379	395	312
Październik	3 386	7 243	9 488
Listopad	8 764	11 420	14 468
Grudzień	17 445	12 399	16 361
Zużycie łącznie	70 646 m3	80 562 m3	95 374 m3

d) zużycie zimnej wody z ostatnich trzech lat:

2014	2015	2016
1411 m3	1439 m3	4438* m3

*zużycie w roku 2016 związane jest z budową i utrzymaniem stadionu lekkoatletycznego

e)	źródła zasilania:
f)	układ biwalentny z zastosowaniem pomp ciepła:
hybryda współpracująca z istniejącym ogrzewaniem gazowym (piec gazowy Viesmann Paromat-simplex 225kW x 2). Zaprojektowany system musi działać w sposób inteligentny i skojarzony. Automatyka sterująca pracą instalacji c.o. musi pozwalać na swobodne programowanie oraz automatyczne załączenie kotła w okresie szczytowym.
g)	głębokość i ilość odwiertów dla pozyskania dolnego źródła ciepła, uzależniona jest od powierzchni działki 720/3 i możliwości zagospodarowania jej części na ten cel (zaplanowane przez Zamawiającego częściowe zagospodarowanie działki pod obiekty sportowe i parkingi), a także od projektu prac geologicznych wykonywanego na etapie projektowania.
h)	strefa ogrzewania obiektów szkolnych – niskotemperaturowa;
i)	modernizacja instalacji c.o., c.w.u. obejmująca: modernizację elementów instalacji w budynkach wraz z termostatami – potrzebę modernizacji i szczegółowy zakres określi dokumentacja techniczna. Ponadto dokumentacja modernizacji musi przewidywać dopływ ciepłej wody regulowanej termo zaworami.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
2.	Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
3.	Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat.
4.	Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii: 24 godziny od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do podania formy zgłoszenia awarii i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail).
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego, w zakresie eksploatacji oraz obsługi zainstalowanych urządzeń.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia winien wykonać:
a) w I etapie: Dokumentację techniczną a w szczególności:
- projekt prac geologicznych,
- mapę do celów projektowych,
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt powykonawczy (po zakończeniu realizacji).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania zastosowanych w projekcie rozwiązań
technicznych na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego oraz uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskania pozwolenia na budowę;
b) w II etapie: Wykonie robót budowlanych w zakresie instalacji pomp ciepła i modernizacji c.o. c.w.u. zgodnych z opracowanym wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem a w szczególności:
- dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów,
- napełnienie i odpowietrzenie układu cieczą niezamarzającą,
- wykonanie podłączenia, skonfigurowania i przepięcia układu bez zakłócenia zaopatrzenia w ciepło istniejącego układu grzewczego,
- wykonanie ewentualnego demontażu elementów starego układu źródła w pomieszczeniach kotłowni,
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po robotach, itp.),
- wykonanie szczegółowego rozruchu systemu i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji,
- dostarczenie uaktualnionej instrukcji obsługi zamontowanego zasilania oraz dokumentacji powykonawczej,

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:

1.	W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania prac budowlanych. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robot,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków BHP,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska,
- zabezpieczeniem terenu robót,
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
3.	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4.	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
5. Kontroli będą podlegały w szczególności:
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i umową.
6. Ubezpieczenia
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia, do wysokości minimum całkowitego wynagrodzenia umownego netto.
7. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), odbiór dokonywany jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem w dzienniku budowy,
b) odbiór końcowy:
przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany kompletny przedmiot zmówienia. Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- dziennik budowy,
- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych).
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.
8.	Wynagrodzenie Wykonawcy: za wykonanie przedmiotu umowy przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu oraz realizacją robót objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
9.	Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizytacji miejsca budowy ponosi Wykonawca.
10. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.
11. Rozliczenia i płatności:
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.
Dla potrzeb odbioru robót, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:
a) projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę,
b) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokumentacją wykonawczą oraz
zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną,
c) roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacja wykonawczą dla tych robót zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wymagania szczegółowe

Przygotowanie terenu:
Na okres prowadzonych prac należy zadbać o zabezpieczenie terenu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Liceum Ogólnokształcącego.

W zakresie architektury:
Nie przewiduje się dużych prac w zakresie istniejącej konstrukcji obiektu (wybicie nowego otworu drzwiowego oraz podniesienie 2 otworów drzwiowych o ok 30-40 cm). Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń budynku oraz ich funkcje nie ulegną zmianie.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót.

Stolarka budowlana:
W przypadku konieczności wymiany/montażu - stolarka zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym.
W zakresie konstrukcji:
Pomieszczenia przeznaczone na pompy ciepła i inne urządzenia techniczne powinny spełniać podstawowe wymagania dotyczące:
1) bezpieczeństwa konstrukcji
2) bezpieczeństwa pożarowego,
3) bezpieczeństwa użytkowania,
4) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, w tym:
5) ochrony przed hałasem
6) ochrony przed drganiami
7) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Instalacja elektryczna:
1) instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, dostosowane do funkcji pomieszczeń technicznych - zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym,
2)	zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia. Wymagane jest zwiększenie mocy zasilania, które Wykonawca wykona zgodnie z warunkami przyłączenia - zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym,
3) instalacja elektryczna dla pomp ciepła trzyfazowa zgodna z wytycznymi projektowymi dostawcy urządzeń zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym,

Instalacja wentylacyjna z odzyskiem:
1) w pomieszczeniach wentylacja mechaniczna zgodna obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i wytycznymi projektowymi dostawcy urządzeń - zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
1) do zasilania wody i odprowadzenia ścieków wykorzystane będą istniejące przyłącza.

Instalacja grzewcza:
Istniejące instalacje grzewcze w budynkach należy wpiąć w projektowaną kotłownię zasilaną pompami ciepła wspomaganą centralną kotłownią gazową. Z uwagi na warunki wilgotności powietrza elementy instalacji c.o. i c.w.u. należy zaprojektować i wykonać z odpowiednich materiałów antykorozyjnych.

POMPY CIEPŁA
Zamawiający wymaga zastosowania sprężarkowych pomp ciepła solanka/woda, dla których dolnym źródłem ciepła będzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepła. Wszystkie zastosowane pompy powinny posiadać co najmniej 60 miesięczną gwarancję oraz serwis zapewniający reakcję do 24 godzin od zgłoszenia awarii.
a) Pompy ciepła:
Zamawiający wymaga, aby zastosowane pompy ciepła posiadały parametry funkcjonalne i
wydajnościowe nie gorsze niż te zamieszczone w tabeli poniżej:

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła
L.p.	Opis wymagań	Parametry wymagane
1	Typ pompy ciepła	Solanka/woda
2	Nominalna moc grzewcza / - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K)	Min. 240 kW
3	Moc chłodnicza / - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K)	Min. 192 kW
4	Pobór mocy elektrycznej / - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K)	Max 51 A
5	COP / - w punkcie B0/W35 wg EN 14511	Min 4,75
6	Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2 (klasa dokładności 2)	Max 65 dB(A)
7	Zastosowana technologia	Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki. / Wykonanie hermetyczne. / Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki.
8	Max temperatura na zasilaniu	Min 55 C (min 60 C przy solanka>5 C)
9	Temperatury solanki na wejściu / - max temperatura solanki na wejściu / - min temperatura solanki na wejściu	20 C / -5 C
10	Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę	Max 130 A
11	Układ rozruchowy	2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowaną kontrolą faz
12	Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania	zintegrowane
13	Wymagany podział mocy	50/50
14	Automatyka pompy ciepła	Umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem
15	Układ sprężarek	Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji.
16	Czynnik chłodniczy	R 410A
17	Materiał wykonania parownika	Stal szlachetna 1.4401
18	Materiał wykonania skraplacza	Stal szlachetna 1.4401
19	Konstrukcja	Ramowa, spawana, przejmująca drgania układu
20	Obudowa	Dźwiękochłonna
21	Dodatkowe wymagania	- elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli RCD / - łącze optolink / - zgodność z CE

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych posiadających nie gorsze parametry techniczno - użytkowe.
b) Rurociągi i elementy pionowego wymiennika gruntowego
Zamawiający wymaga, że zaprojektowane zostaną pionowe wymienniki gruntowe, stanowiące dolne źródło dla pomp ciepła. Zamawiający wymaga, aby pionowe wymienniki ciepła posiadały parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niż:
- sonda ø 40 x 3,7 mm PE100 SDR11, 4 x 230 m,
- połączenie sond ze studnią wykonać za pomocą zgrzewu elektrooporowego,
- przewód sondy z wewnętrznymi lamelami do wymuszenia ruchu turbulentnego PN16 SDR11 o średnicy wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej,
- głębokość pojedynczego odwiertu nie mniejsza niż 230 m p.p.t.,
- odległość pomiędzy osiami odwiertów nie mniejsza niż 10 m,
- medium: wodny roztwór glikolu propylenowego z pakietem inhibitorów korozji;
- wymiennik powinien być zaprojektowany z jednego odcinka rury - nie dopuszcza się łączenia rur w odwiercie,
- materiał do wypełnienia przestrzeni pierścieniowej o następujących parametrach podstawowych:
Gęstość gotowej zawiesiny: 1,83 kg/l
Współczynnik przewodności cieplnej: 0,478 W/mK
Zawartość wilgoci w materiale do wypełnienia przestrzeni pierścieniowej przed zmieszaniem z wodą:
<l,0%,
- obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować taśmami
ostrzegawczymi,
- obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować taśmami
ostrzegawczymi,
Ilość odwiertów dla pomp ciepła, zasilających budynek dobierze Wykonawca na podstawie
projektowanego obciążenia cieplnego oraz zapotrzebowania na ciepło do pokrycia c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem rzeczywistej wydajności cieplnej pionowych wymienników gruntowych.
Zamawiający wymaga aby zaprojektowane dolne źródła ciepła zapewniły wydajność cieplną
umożliwiającą instalację pomp ciepła i zapotrzebowania na ciepło budynku przez okres nie krótszy niż 15 lat. Zamawiający wymaga przedstawienia 50 letnich gwarancji na sondy.
c) Studnie rozdzielaczowe
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane studnie rozdzielaczowe posiadały parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niż:
- studnie wykonane w całości z materiału HDPE,
- konstrukcja odporna na nacisk ziemi,
- wyposażone w stały kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,
- szczelne przejście sekcji kolektora przez ściany studni,
- sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrót,
- belka kolektora zasilającego wyposażona w rotametry na każdej sekcji,
- belka kolektora powrotnego wyposażona w zawory odcinające na każdej sekcji,
- belki kolektorów wyposażone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz zawory do napełniania i opróżniania układu.
Ilość sekcji w poszczególnych studniach rozdzielaczowych wynikać będzie z projektowanego obciążenia budynku oraz rzeczywistej wydajności pionowych wymienników gruntowych przy zachowaniu minimalnej głębokości odwiertu 230 m p.p.t.

Równoważność
1) Ewentualne nazwy własne znajdujące się w SIWZ bądź innym integralnym do SIWZ dokumencie zostały przywołane przykładowo i nie mogą być traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wskazane w SIWZ bądź innym integralnym do SIWZ dokumencie materiały, wyroby, systemy, urządzenia Zamawiający traktuje jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych, technicznych lub standardów jakościowych.
3) Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art.39 ust.5 ustawy pzp).
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego wykazać, że zaoferowane przez niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej i SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne, funkcjonalność, certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
5) Zaoferowanie wyrobów lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

Wymagania jakościowe
Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są:
a) certyfikat zgodności z Polską (Europejską) Normą,
b) deklaracja zgodności z Polską (Europejską) Aprobatą Techniczną,
c) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. punkcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za zgodność wykonania z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzgodnieniami i warunkami zawartymi w wykonanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Powiat Nowosolski z winy ,,Wykonawcy’’ jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne;
45231112-3 Instalacja rurociągów;
45232460-4 Roboty sanitarne;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne;
45310000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania;
45100000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
09332000-5 Instalacje słoneczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45410000-4 Tynkowanie.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45261910-6 Naprawa dachów.
45262120-8 Wznoszenie rusztowań.
45262110-5 Demontaż rusztowań.
45321000-3 Izolacja cieplna.
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
45442110-1 Malowanie budynków.